Elcometer236湿海绵针孔检测仪配件资料

| 图 形 | 名 称 | 件 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 滚动棒及滚动海绵 | T27016960 |
|  | 备用滚动海绵 | T27018051 |
|  | 带平海绵的标准棒 | T27016867 |
|  | 备用矩形海绵150x60x25mm (6x2.3x1″)—3块/包 | T27018050 |
|  | 湿润剂50ml(1.7fl 盎司) | T27018024 |
|  | 分离棒,带手柄、导线和带夹 | T27016999 |
|  | 伸缩手柄,带导杆和带夹—可延长至1 m(39″) | T27016998 |
|  | 420mm (16.5″)延长杆 | T27016965 |
|  | 10m (394″)信号线和绕线鼓 | T27016996 |
|  | 工具箱内提供： 1根分离棒手柄和导杆、1根滚动棒、1条10m (394″)信号线；2根延长杆、1根伸缩棒、1个带夹、1瓶湿润剂；3个附加AA电池、1个备用平海绵、1个备用滚动海绵 | T27018191 |
|  | 该工具箱不包括仪器本身,需另订购。 |  |
|  | 空 箱 | T27018025 |